## 预算 (并线)
金凯工业园15#厂房、公租房火灾报警控制器整改报价表
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注
一、15#厂房 | [5 empty] | 13045.41
1 | 火灾报警控制主机 | JB-TG-TC5200（琴台式） | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 总部楼监控室内安装，辽宁营口天成消防设备
2 | 光纤收发器 | 深圳市惠佳光网科技有限公司NET LINK,HTB-1100S-25A（或不低于同级别以上产品） | 台 | 2 | 290 | 580 | 总部楼监控室与15#厂房消防控制室联网通讯
3 | 2芯光纤 | 15#厂房至总部楼监控室通讯2芯光纤（一用一备） | 米 | 504 | 1.5 | 756 | 采用光纤联网监控火灾报警控制器
4 | 光纤套管及PVCØ16管内穿线 | PVCØ16 | 米 | 504 | 2 | 1008 | 沿园区围栏、路面绿化带埋地铺设
5 | 管线埋绿化带（水沟）敷设，绿化带挖沟、恢复 | 挖0.2*0.2米 | 米 | 71 | 2.3 | 163.3
6 | 管线埋地路面开槽、混泥土路面恢复 | 路面开槽规格：深40㎜*宽80㎜），水泥砂浆回填 | 米 | 27 | 30.25 | 816.75 | 15#厂房控制室至园区围墙（栏）埋地敷设，围墙上明敷线管，经过园区大门埋地敷设，围墙（栏）至总部大楼监控室埋地或沿水沟（电缆沟）敷设
7 | 管线埋地路面开槽、混泥土路面恢复 | 路面开槽规格：深40㎜*宽30㎜），水泥砂浆回填 | 米 | 24 | 27.14 | 651.36 | 15#厂房控制室至园区围墙（栏）埋地敷设，围墙上明敷线管，经过园区大门埋地敷设，围墙（栏）至总部大楼监控室埋地或沿水沟（电缆沟）敷设
8 | 原系统电脑图形显示器拆除、安装，搬迁至总部楼监控室内安装 | TCCRT-5104（琴台式） | 台 | 1 | 835 | 835 | 使用原系统图形显示器，含搬运、调试
9 | 电脑图形显示联网通讯卡安装 |  | 块 | 1 | 100 | 100 | 与火灾报警控制器通讯
10 | 报警监视主机电源线路安装 |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 就近接入原有消防电源
11 | 营口天成消防设备火灾自动报警系统调试 |  | 套 | 1 | 1635 | 1635 | 厂家技术人员现场调试设备
二、公租房 | [5 empty] | 39628.52
1 | 总部楼监控室内安装火灾自动报警控制器（2000点以内） | 成都安吉斯智能设备JB-LG-GEC9000 | 台 | 1 | 33600 | 33600 | 立柜式，含调试费。
2 | 光纤收发器安装 | 深圳市惠佳光网科技有限公司NET LINK,HTB-1100S-25A（或不低于同级别以上产品） | 台 | 2 | 290 | 580 | 总部楼监控室与公租房消防控制室联网通讯
3 | 2芯光纤 | 公租房至总部楼监控室通讯（一用一备） | 米 | 697 | 1.5 | 1045.5 | 采用光纤联网监控火灾报警控制器
4 | 光纤套管及PVCØ16管内穿线 | PVCØ16 | 米 | 697 | 2 | 1394 | 沿园区围栏、路面、绿化带埋地铺设
5 | 管线埋绿化带（水沟）敷设，绿化带挖沟、恢复 | 挖0.2*0.2米 | 米 | 186 | 2.3 | 427.8
6 | 管线埋地路面开槽、混泥土路面恢复 | 路面开槽规格：深40㎜*宽30㎜），水泥砂浆回填 | 米 | 73 | 27.14 | 1981.22 | 沿围墙（栏）绿化带埋地、水沟、电缆沟敷设至总部楼监控室
7 | 报警监视主机电源线路安装 |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 就近接入原有消防电源
8 | 电脑图形显示联网通讯卡安装 |  | 块 | 1 | 100 | 100 | 与火灾报警控制器通讯
| 合计 |  |  |  |  | 52673.93
报价单位：
日期：