## 消防返修
绿港·云海湾南区消防设施质保期内质量问题整改工程量清单
序号 | 楼栋 | 质量问题整改内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注
1 | 地下室 | 六分区消防拉力杆打穿应急照明线管 | 米 | 250 |  |  | 需更换电线，重新敷设明管
2 | 地下室 | 消防喷淋2泵启动故障 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修
3 | 9栋地下室 | 1个烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
4 | 地下室 | 5分区10个声光故障 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修
5 | 地下室 | 7分区3个烟感故障 | 个 | 3 |  |  | 更换设备
6 | 消控室 | 消防电话故障 | 台 | 1 |  |  | 检查，维修，更换分机
7 | 消控室 | 主机线路故障 | 项 | 1 |  |  | 检查及更换线路
8 | 三分区 | 排风风机电箱故障 | 台 | 1 |  |  | 更换原器件
9 | 6栋14层 | 电气火灾监控设备故障 | 台 | 1 |  |  | 更换互感器
10 | 楼栋 | 防火门监控器故障 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修
11 | 6栋二单元 | 多线故障 | 台 | 1 |  |  | 检查线路，更换模快
12 | 三分区 | 低压风机不启动 | 台 | 1 |  |  | 检查原器件，更换
13 | 4/5分区 | 卷帘门破损 | 项 | 2 |  |  | 检查，维修
14 | 四分区 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
15 | 8栋二单元6层 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
16 | 消防水池房 | 风机高压不启动 | 台 | 1 |  |  | 检查原器件，维修
17 | 5栋楼顶 | 风机高低不启动 | 台 | 1 |  |  | 检查原器件，维修
18 | 二分区 | 风机不启动 | 台 | 1 |  |  | 检查原器件，维修
19 | 1栋 | 高位水箱探头失效 | 台 | 1 |  |  | 更换传感器
20 | 6栋二单元 | 送风机故障 | 台 | 1 |  |  | 检查原器件，维修
21 | 五分区 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
22 | 6栋1单元三层 | 手报故障 | 个 | 1 |  |  | 更换设备
23 | 二分区 | 变电非消故障 | 个 | 1 |  |  | 更换模块
24 | 8栋一单元楼顶 | 防火阀损坏 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修
25 | 8栋一单元13层 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
26 | 5栋 | 消防广播失效 | 项 | 1 |  |  | 检查线路，更换模块及维修
27 | 3、5、6、8栋 | 应急照明灯故障118个 | 个 | 118 |  |  | 检查线路，更换设备
28 | 3栋 | 疏散指示灯故障2个 | 个 | 2 |  |  | 更换设备
29 | 地下室 | 消防喷淋2泵启动故障，一分区应急照明灯故障10个；二分区发电机储油间放气灯故障，应急照明灯故障6个；三分区应急照明灯故障5个；四分区应急照明灯故障25个，疏散指示灯故障2个；五分区应急照明灯故障12个，疏散指示灯故障3个，六分区应急照明灯故障5个，疏散指示灯故障5个，安全出口指示牌故障1个；应急照明灯故障6个，疏散指示灯故障3个，人防处1扇防火门损坏。 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修，更换设备
30 | 地下室 | 五分区三个声光故障 | 项 | 1 |  |  | 更换设备及检查线路
31 | 地下室 | 5分区10个声光故障 | 项 | 1 |  |  | 更换设备及检查线路
32 | 地下室 | 7分区3个烟感故障 | 个 | 3 |  |  | 更换设备
33 | 消控室 | 二分区接地故障 | 项 | 1 |  |  | 检查，维修
34 | 1栋10层1010号房 | 烟感故障 | 个 | 1 |  |  | 更换烟感
35 | 消控室 | 消防电源监测控制器回路故障 | 项 | 1 |  |  | 检查线路，更换线路
36 | 16栋101（后面） | 室外消火栓漏水 | 处 | 1 |  |  | 检查，维修
37 | 合计（元）
说明：1、报价包含了人工费、材料费、机械费、设备费、加班费、夜间施工增加费、二次搬运费、水电费、现场垃圾清运费、成品保护费、因拆旧而损坏其它物件的修复、更换费、安全文明施工费、高空作业费、管理费、利润、税金等为实现本工程目的的一切费用，总价包干。 2、请单内的项目、数量为暂列，成交人进场后需重新排查，如有新增的维修整改，成交人须完成整改维修，整改维修的费用包含在本报价内，采购人不予另外支付。
报价单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人：
日期：